## Slide 1
μ-onの寿命測定
2014年度後期 Ａ１
宇野 亘 大畠 隆弘 奥村 傑 梶田 竜助 濱田 佑

## Slide 2
目的
二次宇宙線として地表に届いたμ粒子の崩壊を観測し、その寿命を測定する

## Slide 3
理論
➢宇宙線とは
➢弱い相互作用
➢μの崩壊と寿命

## Slide 4
➢宇宙線とは
大気の層
宇宙
地表
一次宇宙線
・・・
・・・
二次宇宙線
空気シャワー現象

## Slide 5
➢宇宙線とは
一次宇宙線
二次宇宙線
主に陽子、ほかにα線など
多様 （いろんなメソン、バリオン）
この内寿命が短いものは上空で崩壊してしまう
地表で観測されるのはほぼμ

## Slide 6
➢μ粒子の生成
μ粒子の生成、崩壊は弱い相互作用による

## Slide 7
➢弱い相互作用の特徴①
 | 結合定数 | 媒介粒子 | 到達距離
強い相互作用 | ～１ | グル―オン | 数
電磁相互作用 |  | 光子 | ∞
弱い相互作用 |  | , | 
重力 |  | 重力子 | ∞
 | 結合定数 | 媒介粒子 | 到達距離
強い相互作用 | ～１ | グル―オン | 
電磁相互作用 |  | 光子 | ∞
弱い相互作用 |  |  | 
重力 |  | 重力子 | ∞

## Slide 8
➢弱い相互作用の特徴②
,
cf 光子で媒介される電磁相互作用
質量
おもい・・・遠くに飛べない
（理由）

## Slide 9
➢弱い相互作用の特徴③
e.g 中性子β崩壊（クォークで）
u
d
w

## Slide 10
➢弱い相互作用の特徴④

## Slide 11
Dirac 方程式
ここでDirac場は
という４成分量
これの４＝２＋２の分解を考える
○

## Slide 12
Dirac場の分解
①ヘリシティー
運動量方向のスピンで分解
②カイラリティー
固有値＋１の成分を右巻き粒子
－１の成分を左巻き粒子
※ｍ＝０の時、ヘリシティーとカイラリティーは一致

## Slide 13
➢弱い相互作用の特徴④
(参考）弱荷電カレント 一例
＝ベクトル（Ｖ）から軸性ベクトル（Ａ）を引く
V-A理論
パリティが破れている

## Slide 14
の崩壊と寿命
w
の崩壊のファインマン図
μの寿命（文献値） ２．１９7μｓ

## Slide 15
の反応（別channel)
（反応過程）
ⅰ 飛んできた
ⅱ 核子と相互作用する
原子核が重いほど反応が早くなる

## Slide 16
の実効的な寿命
寿命 2.197
観測可能
寿命 0.16
観測不可能
下の反応の内遅いものは原子核と反応してしまう

## Slide 17
との寿命 ～まとめ～

## Slide 18: 実験のセットアップ
器具
ＭＰＰＣの説明
回路、ロジックの説明
ＴＤＣの較正

## Slide 19: 主な実験器具
プラスチックシンチレータ
光電子増倍管
ＭＰＰＣ（後で説明）
銅板
モジュール（GateGenerator,Coincidence など）

## Slide 20: MPPC（Multi Pixel Photon Counter)の原理
出典：Multi Pixel Photon Counterの研究開発

## Slide 21: MPPCの利点
・小型
・低電圧で動作する（50V程度）
・磁場中でも使用できる
・高い光子検出効率

## Slide 23: 回路、ロジックの説明

## Slide 24
崩壊
宇宙線
Start :A∧B∧￢C
Stop0 :B ∧￢C
Stop1 :￢B∧C

## Slide 29
START信号があるときは必ず
STOP０の信号がある。
STARTによって発生するSTOPで
TDCが止まってしまうことを防ぐために、
STOP信号が125ns だけ早く来るように
調整した。
125ns

## Slide 30: ＴＤＣの較正

## Slide 31: 較正の結果（stop 0について）
T[μs]=7.632×10-7X[Ch]‐0.0998
(±2×10-10) (±0.0029)

## Slide 32: 較正の結果(stop1について）
T[μs]=7.632×10-7X[Ch]‐0.1010
(±2×10-10) (±0.0029)

## Slide 33: 解析

## Slide 34: 解析
以下はTDCの較正を反映したStop0とStop1のヒストグラム（bin数600）である。
Stop1の0.6μsあたりに不自然なピークがみられる（原因については後述）。
コレ！

## Slide 35: 解析
フィット範囲
0μsからフィッティングを行うとうまくいかないので、stop0は0.1μsから20μsまでで行う。
ただし、Stop1については不自然なピークを除くために0.7μsから20μsまでで行う。

## Slide 36: 解析
Stop0のフィット関数
検出される-onは との2種類がある。
Fittingには2種類のexpの重ね合わせとして
という関数でFittingを行う。

## Slide 37: 解析
Stop1のフィット関数
Stop1は0.7μsから20μsの範囲で行うので、 寿命約0.16μsの の寄与はほとんど無いとみなして
という関数でFittingを行う 。

## Slide 38: 解析
bin数
bin数は600で解析を行う。ただし、ヒストグラムのbin数を変えることでフィッティングの結果が変わるので、bin数200,400,600,800,1000のそれぞれで試し、そのズレを誤差として評価する。

## Slide 39: 解析例
下のグラフはStop0のデータ(600bin)を2つのexpでフィッティングしたものである。

## Slide 40: 解析 Stop0
bin | Value τ_1 (μs) | Error τ_1 (μs) | Value τ_2 (μs) | Error τ_2 (μs)
200 | 0.133 | 0.039 | 2.222 | 0.036
400 | 0.154 | 0.032 | 2.212 | 0.035
600 | 2.221 | 0.036 | 0.127 | 0.034
800 | 2.212 | 0.035 | 0.154 | 0.032
1000 | 0.152 | 0.032 | 2.223 | 0.035
Stop0で得られたデータをbinの数を変えて0.1~20μsの範囲でFittingした結果を以下に示す。

## Slide 41: 解析例
下のグラフはStop1のデータ(600bin)を1つのexpでフィッティングしたものである。

## Slide 42: 解析 Stop1
Stop1で得られたデータをbinの数を変えて0.7~20μsの範囲でFittingした結果を以下に示す。
bin | Value (μs) | error (μs)
200 | 2.146 | 0.053
400 | 2.157 | 0.053
600 | 2.154 | 0.052
800 | 2.221 | 0.053
1000 | 2.167 | 0.052

## Slide 43: 考察

## Slide 44: 誤差について
解析結果からStop0のbin数を変えたことによる誤差は、データの標準偏差から
となる。
Fittingの誤差は
である。

## Slide 45: 誤差について
解析結果からStop1のbin数を変えたことによる誤差は、データの標準偏差から
となる。
Fittingの誤差は
である。

## Slide 46: 誤差について
TDC較正による誤差
TDC較正において、時間 (s)とTDCカウントの間には
(1)
なる関係があった。ここで、にはそれぞれくらいの誤差がある。
とし、これらを関係式(1)に用いた時の時間を)とすると
となる。

## Slide 47: 誤差について
実験で得られたTDCカウントとevent数Nとの関係式をとすると、を でフィッティングした時の関数形から
となった。

## Slide 48: 誤差について
よって
となる。このexpの引数がを採用した時の寿命と考えられるから

## Slide 49: 誤差について
今回の実験で、Stop0においては
であるからStop0のTDC較正における誤差は

## Slide 50: 誤差について
同様にしてStop1では
をもちいて

## Slide 51: 誤差について
測定にかかる誤差の最終評価
stop0での寿命の誤差は,
となる。

## Slide 52: 寿命について
同様にStop1での誤差は
となる。

## Slide 53: の寿命
以上の結果を踏まえて、 の寿命はStop0では、
2.221±0.036μs
Stop1では、
2.154±0.060 μs
と見積もることができる。
この結果は文献値2.197 μsと誤差の範囲で一致する。

## Slide 54
の寿命についてはStop0のデータを用いて、同様の解析を行うことにより、
0.127± 0.036μs
と評価できる。
この結果は、文献値0.16 μsよりも小さな値になった。

## Slide 55: Stop1にみられる600nsのピークについて
アフターパルス？
μ-onが3枚のシンチを突き抜けた場合
下のPMTで、本信号はDiscのThresholdを切らずにアフターパルスで切るようなものがあれば、本信号からアフターパルスまでの時間がカウントされてしまう
start = A∧B∧(￢C) ←本信号
stop1 = (￢B)∧C ←アフターパルス
Cの信号

## Slide 56: アフターパルス？
そのようなイベントがどれくらい起こるのか？また、アフターパルスまでの間隔と600nsは一致するのか？
次のような回路を組んで、PMTから出る、後ろのほうが大きい連続した2つの信号の間隔を計った。

## Slide 57: アフターパルス？
Disc
200mV
Disc
200mV
Disc
100mV
Disc
100mV
scintillator
PMTC1
PMTC2
Coinci
Coinci
Coinci
veto
TDC Start
TDC Stop
G.G

## Slide 58: アフターパルス？
3月17日13時40分から3月18日12時16分までデータを取った。
⇒有意な結果は得られなかった。

## Slide 59: stop0とstop1の値のずれ
stop0とstop1で、の寿命が異なる要因
下のPMTはMPPCよりランダムノイズが多い
μ-onがシンチBに当たらずにシンチAとシンチCを突き抜けた場合にstop1信号が生じ、ノイズになる
stop1 = (￢B)∧C

## Slide 60: 反省
Stop1を(￢A)∧(￢B)∧Cにすべきだった。これにより、シンチレータBが小さいことによるStop1に入るノイズが減ることが期待できる。

## Slide 61: 反省
銅板をぬいたものとの対照実験をすべきだった⇒ノイズが見える？
時間がなくてg因子が見れなかった。
下のPMTの調子が悪かった。

## Slide 62: 謝辞
今回の実験において、南野先生、TAの加茂さん、篠原さんに大変お世話になりました。
また石野先生には実験ゼミでお世話になりました。
この場を借りてお礼申し上げます。