## Slide 1: ポジトロ二ウムの寿命測定と量子振動
P1 岩島 呂帆 杉浦 巧

## Slide 2: 実験の概要
本実験は磁場下でのポジトロ二ウムの崩壊曲線が振動してい
ることを確認し、その振動数から超微細分裂を測定すること
が目標である（はずであってが、実験の進度の都合でポジト
ロ二ウムの寿命を測定するところで終わってしまいそうである）

## Slide 3: 理 論
Ps：ポジトロニウム
電子と陽電子が束縛状態をつくっており、singletと
tripletの状態が存在する
O-Ps
P-Ps
|1 1> = |↑↑>
|1 0> = (1√2) { |↑↓> + |↓↑> }
|1 -1> = |↓↓>
|0 0> = (1/√2) { |↑↓> - |↓↑> }
寿命
142ns
125ps

## Slide 4
Psの荷電共役性 C |S,Sz> = (-1)^(L + S) |S,Sz>
γ線の荷電共役性 C |n,γ>= (-1)^n |n,γ＞
（L＝０がPsの消滅ではきいてくる）
荷電共役性の保存からO-Psは奇数個のγ線に
P-Psは偶数個のγ線になる
O-Psは３γへの崩壊が非常に優位である

## Slide 5: Psの作り方
Na22のβ 崩壊を利用する
β崩壊で生じた陽子と物質中(本実験ではシリカ)
の電子を反応させてPsをつくる
Naの崩壊図式

## Slide 6: 実験装置の概要
この中に線源、シリカパウダー、
プラスチックシンチレーターと
それを入れた鉛ブロックがある
NaI

## Slide 7
シリカパウダーを入れる容器
鉛ブロック
(中に線源とプラスチックシンチレーター)
γ線の通る穴
中脇

## Slide 8
線源(22Na)
プラスチックシンチレーター
(PS)
中脇

## Slide 9
シリカの
容器
線源
シリカ
PS
鉛ブロック内の
概念図

## Slide 10: 実験に使用した回路
NaI
Ps
F-ADC
FAN IN
COIN
GATE
DIS
GATE
DIS

## Slide 11: 信号の概念図
900 ns
50 ns
(FADCのTriggerへ)
PS→
GATE
NaI→
FAN IN
COIN→
GATE

## Slide 12: 余計なCOINCIDENCE
900 ns
50 ns
(FADCのTriggerへ)
PS→
GATE
NaI→
FAN IN
COIN→
GATE
50 ns
関係ないEvent

## Slide 13: 改善した回路の詳細
（PS）
FAN IN
GATE
GATE
COIN
VETO
FAN IN
GATE
GATE
VETO
Delay 50
Width 50
(ns)
Delay 150
Width 900
(ns)

## Slide 14: 解析の方法(概要)
FADCの積分値
→データをとった日ごとにCalibration,
エネルギー(keV)に変換
寿命
FADCの波形から、PSとNaIに
信号が来たタイミングの差をとる
→FADCは250MHzであることから
時間の差に変換
タイミングのとり方
ピークの高さによる誤差が出ないように、ピークの高さに対して1/3を基準とし、それを越えるタイミングをとった。
その結果、ほとんど誤差は出なかった。
寿命(+const.)
Thr.
PS
NaI

## Slide 15: 時間:エネルギー分布

## Slide 16: 一応、Fitting
a/(Energy-b)^c +d
と言う関数でフィッティング
C=0
つまり定数関数となったので、
補正は不要

## Slide 17: Signal/Noise比の改善
量子振動を見るために，できるだけNoiseの割合を減らしたい。
シリカパウダーありとなしで、
トリガーレートがどれだけ変わるかを確かめた。
その結果、ほとんど変わらなかった。
(Signal/Noise=1/80くらい…)
これを改善したい。

## Slide 18: 鉛ブロックの底上げ

## Slide 19
シリカの
容器
線源
シリカ
PS
鉛ブロック内の
概念図
これを追加した

## Slide 20: 新たな穴空きブロック

## Slide 21: 線源からシンチレーターまでの距離について
NaIが線源から遠ければ遠いほど、Noiseは劇的に減っていく
しかし、本来得たい信号も減っていく。
信号は、鉛ブロックの穴を通り抜けてくる
のである程度方向が決まっている。
その穴を通り抜けた信号が直進した場合、確実にNaIに入射出きるように距離を定めた。
(鉛ブロックの端から)正面 5.3cm/ 斜め 8.7cm

## Slide 22
その結果、トリガーレートは
シリカあり 18Hz
シリカなし 15Hz
Signal/Noiseの比は1/6程度に改善した
また、エネルギー分布図からもNoiseを落とせていることがわかった(次のスライド)
但し、これは新たな疑問も生んだ

## Slide 23: 結果その1
NaI1
遅く崩壊
したものの
エネルギー
分布
(60ns~)
全体の
エネルギー
分布
NaI3
NaI2

## Slide 24: 結果その2(時間分布)

## Slide 25: フィッティング
Lifetime
137.1±6.5ns
108.7±9.3ns
111.7±10.6ns
Fitting range: 60ns~900ns

## Slide 26: 反省
511keVや1.27MeVのピークがきれいに消えていたことから、ノイズの割合を下げる、と言う点においてはうまく言ったと考えられる。
但し、ピークがきれいに消えたはずのデータの方が、崩壊曲線がきれいな形をしていなかった、と言う問題があり、なぜこうなってしまったかは突き止めることができなかった。統計的な問題とも考えられるが、それだけで説明できるとは思えない。
測定を始めてから、フィルターの詰まり(容器の真空漏れが原因?)や、容器の機密性を高めようとした結果、接着剤がベータ線を遮ってしまうなどの失敗、トラブルが続出し、結局本当に測定を開始できた時期が遅くなってしまった。それによって、得られたデータ量が不充分であった。
結果として、量子振動の測定が可能と考えられるような、きれいな崩壊曲線は得られなかった。
長い時間をかけて崩壊したと見られる信号でのエネルギー分布において、

## Slide 27
シリカを入れる容器の改善
今までの容器底の皮膜
改善後の皮膜
ナトリウムからの陽子が減衰
してしまわないようにする